ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора проходного запорного или регулирующего клапана с электроприводом

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54

тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21;

02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242

тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 33-999-40,41

E-mail: info@teploterm.com

www.teploterm.com

| Заказчик: |
| --- |
| Организация |  |
| Контакное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Город |  |

| Общие сведения для подбора клапана: |
| --- |
| Рабочая среда |  |
| Давление среды, бар (избыточное) |  |
| Температура среды, °С |  |
| Расход среды через клапан, м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ), нм3/ч (сжатый воздух, газ) |  | кг/ч |  | м3/ч |  | нм3/ч |
| Перепад давления на клапане при полном его открытии, бар |  |
| Тип клапана |  | запорный |  | регулирующий |
| Расходная характеристика (только для регулирующего клапана) |  | равнопроцентная |  | линейная |
|  |  | не имеет значения |  |  |
| Желательный материал корпуса |  | чугун GG-25 |  | ковкий чугун GGG-40.3 |
|  |  | литая сталь 1.0619+N |  | кислотостойкая н/ж сталь 1.4408 |
|  |  | не имеет значения |  |  |
| Место установки клапана |  | в помещении |  | вне помещения |

| Общие сведения для подбора электропривода: |
| --- |
| Напряжение питания |  | 220В,50Гц 1( |  | 380В,50Гц 3( |  | 24В,50Гц 1( |
| Тип управления (только для регулирующего клапана) |  | трехпозиционное |  | аналоговое 4-20 мА |
|  |  | аналоговое 0-10 В |  |  |
| Давление закрытия, бар |  |
| Достаточный класс пылевлагозащиты |  | IP 54 |  | IP 65 |  | IP 67 |
| Аксессуары к приводам |  | Комплект дополнительных путевых выключателей промежуточного положения (2шт) |
|  |  | Комплект дополнительных концевых выключателей предельного момента для низкого напряжения (2шт) |
|  |  | Потенциометрический датчик положения 1000 Ом; 1,5 Вт |
|  |  | Электронный датчик положения |
|  |  | Резистор обогрева с автоматическим включением |
|  | Другие |  |
| Возвратная пружина |  | не требуется |  | открывает клапан |  | закрывает клапан |
| Предполагаемое количество штук |  |  |
| Подпись |  |  | Дата |  |  |

# Text boxes

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич